**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметра** | **Технические условия** |
| **Общие условия:** | | |
| 1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
| 2 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 3 | Гарантия на оборудование не менее 1-го года и послегарантийным сервисным обслуживанием | Наличие |
| 4 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие |
| 5 | Наладка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
| **Технические характеристики:** | | |
|  | **Анализатор рефлектометрический видеоцифровой иммунохроматографический** | **1 шт.** |
| 1 | Анализатор адаптирован для работы с иммунохроматографическими тестами на один вид наркотиков и с мультитестами (тест-системами)для определения от 2 до 12 видов наркотических веществ и их метаболитов. | Соответствие |
| 2 | Видеоцифровая регистрация и анализ результатов исследования при работе с иммунохроматографическими тестами на один вид наркотиков и с мультитестами (тест-системами)для определения от 2 до 12 видов наркотических веществ и их метаболитов. | Наличие |
| 3 | Документирование результатов анализа | Наличие |
| 4 | Сохранение полученных данных на магнитном и бумажном носителях информации. | Наличие |
| 5 | Програмное обеспечение «Мультитест» , обеспечивающее совместимость ВЦИХА с компьютером и возможность формирования баз данных результатов исследований , протоколов и актов проведения исследований, а также передачу на внешние носители информации по коммуникационным сетям | Наличие |
| 6 | Обработка и документирование результатов иммунохроматографических тестов, мультитестов (тест-систем) при обнаружении наркотических веществ в биологических жидкостях | Наличие |
| 7 | Используемые тест-системы | иммунохроматографическими тестами на один вид наркотиков и с мультитестами (тест-системами)для определения от 2 до 12 видов наркотических веществ и их метаболитов. |
| 8 | Выявляемые вещества | Наличие |
| 9 | Оценка интенсивности диагностических линий | Наличие |
| 10 | Оценка по установленным уровням «cut-off» | Наличие |
| 11 | Оценка концентрации аналита по калибровочной кривой | Наличие |
| 12 | Распечатка тест-протокола с изображением диагностических линий и их денситограмм | Наличие |
| 13 | Возможность работать с одиночными тестами | Наличие |
| 14 | Возможность работать с мультитестами при определения от 2 до 12аналитов в одной кассете | Наличие |
| 15 | Питание от стационарного компьютера или от аккумулятора ноутбука | Наличие |
| 16 | Программа работает в среде Windows7/8/10 | Наличие |
| 17 | Потребляемая мощность, Вт | Не более 1 |
| 18 | Габариты | 80\*120\*86мм |
| 19 | Вес, кг | Не более 0,5 |
| 20 | Гарантийный срок эксплуатации, месяц | Не менее 12 |
| **Комплектация** | | |
| 1 | Экспресс-анализатор | Наличие |
| 2 | Лотки для тест-систем | Наличие |
| 3 | Программное обеспечение «Мультитест» | Наличие |
| 4 | Расходные материалы | Тест-система на выявление 12-ти наркотиков: морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДМА, ТАД, котинин-5шт., тет на выявление спайсов 5шт. |